
佳环建审〔2025〕40号

关于佳木斯市第十一中学综合教学楼建设项目环境影响报告表的批复

佳木斯市第十一中学：

你公司报送的《佳木斯市第十一中学综合教学楼建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经审查，我局同意该项目建设。具体环保审批意见如下：
一、项目基本情况

该项目为新建项目，位于佳木斯市前进区杏林路379号，学校总占地面积34000m2，现有教学班44个（其中外国国际班1个），学生2221人，教职工202人。主体工程：新建1栋综合教学楼，用地面积2400m2，建筑面积7847.42m2，地上六层，内设53个功能室。公用工程：供水采用市政供水系统供给；项目建成后不新增生员，不新增生活污水；废水排入市政污水管网；冬季供暖采用集中供热。环保工程：实验室废气采用“通风橱+二级活性炭吸附装置”处理后有组织排放；化学实验器皿二次以上清洗废水和地面清洁废水排入市政污水管网，建设1座危险废物贮存点，建筑面积5.93m2。地下水分区防渗措施。项目总投资3900万元，其中环保投资51万元。
该项目总体符合国家产业政策和相关规划。项目实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施
（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。该项目运营期废气主要来源于化学实验室，包括硫酸雾、氯化氢等无机废气。化学实验过程产生的废气经“通风橱收集+二级活性炭装置”吸附处理后，通过1根24米高于综合教学楼楼顶的排气筒排放。采取以上措施，确保硫酸雾和氯化氢等污染物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（排放速率严格50%）及无组织排放监控浓度限值。
（三）水环境影响及保护措施。该项目运营期产生的废水主要为生活污水和生产废水。项目建成后不新增生员，不新增生活污水。实验废水（第二次以上清洗废水）及地面清洗废水通过市政污水管网排放至佳木斯龙江环保水务有限公司东区污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》中一级A标准后排入松花江。
地下水污染防治采取“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危险废物贮存点作为重点防渗区，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。

（四）声环境保护措施。该项目运营期噪声源主要为活动噪声和设备噪声，要严格落实防噪降噪措施。项目选用低噪声、振动小设备，风机等产噪设备采取加装减震垫和隔声罩等降噪措施，确保北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类区标准，其余厂界符合1类区标准。
（五）固体废物污染防治措施。该项目运营期产生的固废应实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。实验废液（HW49）、过期化学试剂（HW49）、废弃的化学试剂包装（HW49）、化学实验的器皿一次清洗废水（HW49）和废活性炭（HW49）属于危险废物，分类收集暂存于危险废物贮存点，定期交有资质单位处置。该项目危险废物处理及处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
（六）环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。
三、该项目新增污染物排放总量为：化学需氧量排放量0.918t/a、氨氮排放量0.077t/a。
四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。
五、各项环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在实际排污行为发生之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目竣工后，依照法定程序完成竣工环保验收后，方可正式投入运行。

佳木斯市生态环境局       

2025年8月12日        

6

