
佳环建审〔2025〕43号

关于谷实生物科技（佳木斯）有限公司锅炉

改造项目环境影响报告表的批复

谷实生物科技（佳木斯）有限公司：

你公司报送的《谷实生物科技（佳木斯）有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经审查，我局同意该项目建设。具体环保审批意见如下：
一、项目基本情况

该项目为改扩建项目，位于佳木斯市郊区江北工业园区（望江镇）谷实生物科技（佳木斯）有限公司内。主体工程：锅炉房建筑面积144m2，拆除原有2t/h生物质蒸汽锅炉，更换为4t/h生物质蒸汽锅炉，燃料为生物质成型颗粒燃料，烟囱加高至35米。辅助工程：依托现有软化水处理系统，处理规模5t/h。储运工程：依托现有1座建筑面积170m2的密闭燃料库，1座建筑面积30m2的封闭式灰渣库。公用工程：供水由市政自来水管网提供；排水用于洒水降尘不外排；冬季供暖由本项目生物质锅炉提供。环保工程：锅炉烟气经布袋除尘器处理后有组织排放，锅炉废水用于洒水降尘不外排。项目总投资70万元，其中环保投资11万元。

该项目总体符合国家产业政策和相关规划。项目实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施
（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。该项目运营期废气主要为锅炉烟气。锅炉烟气经布袋除尘器处理后由1根35米高排气筒排放，确保颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物等污染物排放浓度和烟气黑度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。
灰渣库采取封闭形式，确保厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

（三）水环境影响及保护措施。该项目运营期不新增工作人员，不新增生活污水排放。锅炉废水用于车间、锅炉房、燃料库、灰渣库降尘使用，不外排。
（四）声环境保护措施。该项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，项目选用低噪声、振动小设备，锅炉和风机等产噪设备采取加装减震垫和隔声罩等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准。

（五）固体废物污染防治措施。该项目运营期产生的固废应实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。拆除废旧锅炉、除尘灰和锅炉灰渣集中收集，外售综合利用；废离子交换树脂和废布袋由厂家回收处理。该项目一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（六）环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。
三、该项目新增污染物排放总量为：颗粒物排放量1.31t/a、二氧化硫排放量2.457t/a、氮氧化物排放量4.641t/a。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。
五、各项环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在实际排污行为发生之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目竣工后，依照法定程序完成竣工环保验收后，方可正式投入运行。

佳木斯市生态环境局       

2025年8月22日        
4

