## 第四季度
2025年佳木斯市第四季度管网水、二次供水检测结果
序号 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
项目/样品编号 |  | 糖厂泵站管网水 | 中兴泵站管网水 | 新政府管网水 | 时代景城泵站管网水 | 爱心家园泵站管网水 | 二供总部管网水 | 公园泵站管网水 | 金港湾泵站管网水 | 南铁西泵站管网水 | 临江泵站管网水 | 长安新城泵站管网水 | 君临天下管网水 | 建业泵站管网水 | 沿江管网水 | 兴隆泵站管网水 | 宜兴泵站二次供水 | 桥南泵站 | 梅江泵站二次供水 | 佳纺南泵站二次供水 | 世水花园泵站二次供水 | 安民泵站二次供水 | 地质泵站二次供水 | 发电北泵站二次供水 | 造纸三、四区泵站二次供水 | 一水厂泵站二次供水 | 书香名苑泵站二次供水 | 东风区政府二次供水 | 四丰泵站二次供水 | 顶业泵站二次供水 | 西郊华城二次供水
色度 | 度 | bar: 1 to 30
浑浊度 | NTU | bar: 1 to 30
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.04 | 1.02 | 1.18 | 0.92 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 1.17 | 1.22 | 1.05 | 0.98 | 0.84 | 1.13 | 0.87 | 0.96 | 0.89 | 0.98 | 0.88 | 1.14 | 0.92 | 1.37 | 0.86 | 1.15 | 1.07 | 0.85 | 0.87 | 1.18 | 1.24 | 0.95 | 1.32
游离氯 | mg/L | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.2 | 0.25
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
肉眼可见物 | — | bar: 1 to 30
pH | 无量纲 | 7.54 | 7.52 | 7.33 | 7.5 | 7.53 | 7.38 | 7.42 | 7.51 | 7.55 | 7.29 | 7.53 | 7.49 | 7.44 | 7.51 | 7.38 | 7.51 | 7.48 | 7.44 | 7.51 | 7.47 | 7.59 | 7.43 | 7.52 | 7.5 | 7.41 | 7.36 | 7.64 | 7.47 | 7.58 | 7.44
铝 | mg/L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L
铁 | mg/L | 0.0147 | 0.0172 | 0.0154 | 0.0144 | 0.0166 | 0.0148 | 0.0167 | 0.0158 | 0.0196 | 0.0149 | 0.0162 | 0.0175 | 0.0143 | 0.0137 | 0.0175 | 0.0162 | 0.0173 | 0.0148 | 0.0139 | 0.0142 | 0.0167 | 0.0182 | 0.0126 | 0.0135 | 0.0172 | 0.0166 | 0.0155 | 0.0164 | 0.0133 | 0.0161
锰 | mg/L | 0.00724 | 0.00818 | 0.00731 | 0.00584 | 0.00796 | 0.00683 | 0.00814 | 0.00862 | 0.00778 | 0.00758 | 0.00913 | 0.00785 | 0.00793 | 0.00713 | 0.00886 | 0.00737 | 0.00675 | 0.00584 | 0.00908 | 0.00787 | 0.00694 | 0.00826 | 0.00732 | 0.00794 | 0.00867 | 0.00785 | 0.00832 | 0.00817 | 0.00773 | 0.00915
铜 | mg/L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L
锌 | mg/L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L
氯化物 | mg/L | 11.5 | 12.4 | 11.6 | 14.8 | 14.2 | 13.7 | 12.5 | 15.2 | 14.1 | 12.7 | 12.2 | 11.5 | 13.6 | 14.2 | 12.7 | 13.6 | 13.4 | 14.2 | 11.8 | 12.3 | 13.6 | 14.7 | 13.3 | 14.5 | 11.8 | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 12.7
硫酸盐 | mg/L | 10.6 | 11.2 | 11.1 | 13.2 | 12.6 | 12.2 | 11.5 | 13.7 | 12.5 | 10.8 | 11.2 | 10.6 | 12.6 | 10.8 | 10.2 | 11.2 | 12.5 | 10.3 | 10.4 | 9.88 | 10.5 | 11.7 | 12.1 | 11.6 | 9.74 | 10.2 | 12 | 11.7 | 12.5 | 9.68
溶解性总固体 | mg/L | 114 | 128 | 116 | 125 | 107 | 135 | 147 | 105 | 112 | 128 | 117 | 142 | 135 | 114 | 112 | 108 | 120 | 117 | 125 | 132 | 114 | 121 | 132 | 124 | 114 | 136 | 104 | 122 | 124 | 132
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 72.5 | 74.7 | 79.6 | 81.2 | 74.8 | 90 | 89.4 | 70.5 | 74.7 | 76.2 | 81.5 | 93.2 | 86.5 | 73.8 | 72.6 | 77.3 | 80.5 | 76.6 | 81.7 | 85.8 | 69.4 | 81.9 | 83.4 | 77.8 | 68.4 | 90.3 | 86.2 | 91.7 | 82.2 | 83.6
氨（以N计） | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L
总氯 | mg/L | 0.77 | 0.82 | 0.56 | 0.78 | 0.64 | 1.05 | 0.92 | 0.63 | 0.97 | 0.76 | 1.06 | 0.92 | 0.84 | 0.95 | 1.08 | 0.87 | 0.88 | 0.79 | 0.91 | 0.85 | 1.07 | 1.03 | 0.89 | 0.94 | 0.86 | 1.07 | 0.88 | 0.79 | 0.95 | 0.63
总α放射性 | Bq/L | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02L | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02L | 0.05 | 0.04 | 0.02L | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02L | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02L | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02L | 0.05 | 0.04
总β放射性 | Bq/L | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03L | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.03L | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03L | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.03L | 0.06 | 0.06 | 0.08
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
砷 | mg/L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L
镉 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L
铬（六价） | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L
铅 | mg/L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L
汞 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L
氰化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L
氟化物 | mg/L | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.22
硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.97 | 1.14 | 1.07 | 1.24 | 1.05 | 0.94 | 1.12 | 1.02 | 0.98 | 1.07 | 1.24 | 1.16 | 1.37 | 1.05 | 0.94 | 0.88 | 1.22 | 1.17 | 1.31 | 0.95 | 0.97 | 1.18 | 1.36 | 1.22 | 1.17 | 1.05 | 0.87 | 0.97 | 1.14 | 1.26
三氯甲烷 | mg/L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L
三溴甲烷 | mg/L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | mg/L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L | 0.0035L
二氯乙酸 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L
三氯乙酸 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L
溴酸盐 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L
亚氯酸盐 | mg/L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L
氯酸盐 | mg/L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L | 0.0050L