# 佳环建审﹝2026﹞5号

# 关于黑龙江省桦南县向阳山水库电站

# 增效扩容改造工程环境影响报告表的批复

桦南县向阳山水库管护中心：

你单位报送的《黑龙江省桦南县向阳山水库电站增效扩容改造工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况

项目建设地点位于佳木斯市桦南县城东北9km小八虎力河下游，发电厂房坐标为东经130°40′19.950″，北纬46°16′45.610″。向阳山水库电站1958 年，为坝式水电站，为小（2）型电站，主要由大坝、溢洪道、输水洞、发电厂房等建筑物组成，水库总库容 1.57×108m3，电站装机容量500kW。本次增效扩容改造不增高大坝，不扩建厂房，仅对原有水工建筑物进行加固及局部改造、对原水轮发电机组设备进行拆除更换，并更换相应的闸门及电气设备。扩容改造后，电站装机仍为2台250kW水轮发电机组，总装机容量不变，增容后年发电量为116.3×104kW·h，较多年实际年均发电量57.2×104kW·h增加发电量59.1×104kW·h。环保工程：已设置拦污栅、生态流量在线监测设施，新建危废贮存点。项目总投资123.34万元，环保投资0.06万元。

该工程建设总体符合国家相关规划。工程运行期将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。因此，我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、该项目主要生态环境影响及保护措施

（一）生态环境影响及保护措施。本项目无新增占地，环评调查，小八虎力河、向阳山水库以及下游的八虎力河鱼类均为常见经济性鱼类，水库内及坝下河段无受保护的野生水生生物，评价区内不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。

电站进水口已设置拦污栅，可起到拦截幼鱼和成鱼的效果。运行期应对取水枢纽区定期巡检，清理拦栅废物，避免污染物对水生生物造成不利影响。加强生态流量在线监控装置运行维护，保证生态流量下泄，确保下游河段生态环境用水需求，严禁造成河流脱水。

（二）水环境影响及保护措施。本工程不新增库容，不改变向阳山水库正常蓄水位；增效扩容后，下游河段水文情势无明显变化，水轮机尾水对水库库区、发电厂房下游河道水温、水质基本无影响，经多年运行下游小八虎力河基本恢复了正常的水流态势。运行期不增加劳动定员，废水主要为管理站人员产生的生活污水，排入化粪池，定期清掏外运积肥。

（三）其他环境影响及污染防治措施。工程运行噪声主要为发电机组、变压器运行产生，建设单位已选用低噪声设备，对发电机组、变压器进行基础减振，加强对设备的维护和管理，其对周边影响不大。电站机械维修产生的废机油属于危险废物，应暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理；危废贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定进行设计、建造和管理。

三、该项目已完工，但仍需追溯落实环境保护“三同时”制度要求，你单位应对照经批准的环境影响报告表，全面核查项目实际建设的环境保护设施与主体工程配套情况、污染治理措施落实情况及生态保护成效。须依法依规补办竣工环境保护验收手续，验收合格后方可稳定运营；验收过程中发现的环境问题，应同步制定整改方案并限期完成。

四、佳木斯市桦南生态环境局负责该项目环评批复后的全过程环境保护监督管理工作。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至佳木斯市桦南生态环境局，并主动配合其开展追溯性监督检查。佳木斯市桦南生态环境局要切实履行属地监管责任，重点核查项目“三同时”制度追溯落实情况、竣工环保验收补办进展及整改措施落地成效，强化运营期间的常态化监管，对发现的环境违法行为依法依规处置。

佳木斯市生态环境局

2026年2月14日