佳环建审〔2026〕6号
关于抚远市东极白鹅食品有限公司

禽类屠宰建设项目环境影响报告书的批复
抚远市东极白鹅食品有限公司：

你单位报送的《抚远市东极白鹅食品有限公司禽类屠宰建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下： 

基本情况
该工程位于黑龙江省抚远市通江镇抚远经济开发区产业加工区，租赁园区标准化厂房进行本项目建设，项目占地面积10462m2。计划建成后年屠宰家禽1100万只。主体工程：租赁开发区1座标准化厂房作为屠宰车间（内设生产区和非生产区，生产区包括屠宰间、脱毛间、开膛间、分割间、集毛间、采血间和急宰间，非生产区包括食堂、库房、办公区、消毒更衣区、包装间和包装材料间），新建1座待宰间（内设粪污暂存池）；储运工程：利用开发区1座公共冷库；公用工程：给水由市政自来水管网提供，排水通过市政管网排入抚远经济开发区污水处理厂；冬季建筑采暖依托园区集中热网；环保工程：建设一座1200m3/d污水处理站，建设地下水分区防渗工程。项目总投资5000万元。
该工程建设总体符合国家相关规划。工程实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。因此，我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施
（一）大气环境影响及保护措施

大气环境影响主要来自待宰圈臭气、屠宰车间生产区臭气、污水处理站臭气、熔蜡区废气等。屠宰车间生产区、待宰圈、污水处理站采取及时清洗地面和清运粪便、喷洒除臭药剂等措施，同时屠宰车间生产区、待宰圈和污水处理站恶臭气体经集中收集到生物滤池处理后通过1根15m高排气筒DA001排放，熔蜡区废气集中收集后经二级活性炭吸附装置处理后引入DA001排放，大气污染物氨、硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求，大气污染物非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB39727-2020）表2二级标准要求；厂界处氨、硫化氢和臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求，厂界处非甲烷总烃浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB39727-2020）表2要求。
（二）水环境影响及保护措施

运营期废水主要来自屠宰与分割废水、车间地面冲洗废水、车辆冲洗废水、生活污水和初期雨水等。厂内配套建设一座污水处理站，设计处理能力1200m3/d，采用“格栅+隔油+调节+混凝沉淀+气浮+水解酸化+循环式活性污泥法（CASS）+化学除磷”的处理工艺，出水指标执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放限值要求，经市政管网排入抚远经济开发区污水处理厂进一步处理。

地下水污染采取分区防治措施，将危险废物贮存点、污水处理站、急宰间、粪污暂存池和病死禽暂存间划为重点防渗区，防渗技术要求应满足等效黏土防渗层厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；将屠宰间、脱毛间、开膛间、分割间、集毛间、采血间和待宰圈等地面划为一般防渗区，防渗技术要求应满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其他区域采取一般地面硬化措施。项目建成后应对地下水环境进行长期动态监测，在厂内地下水流向下游布设1个地下水跟踪监测井，按照相关要求定期监测地下水。
（三）声环境影响及保护措施

噪声影响主要来源于设备和泵类噪声，选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施后，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）其他环境影响及保护措施

本项目运营期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物和危险废物。其中，粪便、肠胃内容物、不可食用内脏、碎肉和碎骨料、废油脂、污水处理站污泥、污水处理站栅渣、废包装材料和废羽毛外售综合利用；病死禽类和检疫不合格品委托有资质单位进行无害化处置；生物滤池废填料和废食品级家禽拔毛蜡交由厂家回收处置；生活垃圾交由市政环卫部门统一清运；危险废物包括：废活性炭（HW49）、在线监测废液（HW49）、废润滑油及废机油（HW08），分类收集后暂存于危险废物贮存点，定期委托资质单位处置，危险废物贮存点的设计、建造、管理需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
企业应增强环境风险防范意识，制定突发事件环境风险应急预案。严禁事故废水直接排放，污水处理站配套建设800m3事故应急池、150m3初期雨水池及导排系统。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：COD 115.16t/a、氨氮10.36t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环保验收。
五、佳木斯市抚远生态环境局负责该项目的环境保护监督检查工作。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》和批复文件送至佳木斯市抚远生态环境局，按规定接受其监督检查。佳木斯市抚远生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

佳木斯市生态环境局   

2026年3月3日    

PAGE  
5

