佳木斯利合畜禽加工有限公司生物质锅炉改造项目环境影响评价报告表

一、项目概况：

（一）工程概况

建设单位：佳木斯利合畜禽加工有限公司
建设地点：黑龙江省佳木斯市郊区长青乡兴家村
建设性质：改扩建
建设内容：本项目为改扩建项目，位于佳木斯市郊区长青乡兴家村佳木斯利合畜禽加工有限公司现有厂区内。主体工程：拆除1台0.7兆瓦燃生物质热水锅炉和1台0.28兆瓦燃生物质热水锅炉及其配套烟囱，新建1台1.75兆瓦燃生物质成型燃料专用热水锅炉及其配套烟囱。辅助工程：利用现有2立方米/小时离子交换软化水设备。储运工程：依托现有1座30平方米生物质燃料库、1座30平方米全封闭灰渣库等。公用工程：供水和供电均依托现有供水和供电系统。环保工程：锅炉烟气采取“旋风除尘+布袋除尘器”处理。
二、主要环境影响及污染防治措施：

（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。本项目运营期废气主要为锅炉烟气。锅炉烟气经配套“旋风除尘+布袋除尘器”处理后通过1根30米高排气筒排放，确保颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和烟气黑度等污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。废气无组织排放控制措施为采用封闭式生物质燃料库、封闭式灰渣库、定期洒水，厂区裸露地面采用绿化抑尘措施，道路硬化并定期清扫、洒水，确保厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
（三）水环境影响及保护措施。本项目运营期产生的废水主要为锅炉排污水和软化处理废水。锅炉排污水、软化水制备排污水和企业污水处理站出水混合后符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准后排入市政污水管网。
（四）声环境保护措施。本项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，项目选用低噪声、振动小设备，风机、泵类等产噪设备采取加装减震垫和隔声罩等降噪措施，确保厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准。

（五）固体废物污染防治措施。本项目运营期产生的固废应实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。锅炉灰渣外售综合利用，废布袋和废离子交换树脂交由厂家回收处理。该项目一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
（六）环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。
