
佳环建审〔2026〕20号

关于桦川县驰翰旭吉气体有限公司甲醇、醇基燃料分装和液氧焊接绝热气瓶充装项目

环境影响报告表的批复

桦川县驰翰旭吉气体有限公司：

你公司报送的《桦川县驰翰旭吉气体有限公司甲醇、醇基燃料分装和液氧焊接绝热气瓶充装项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经研究，批复如下。
一、项目基本情况
本项目为扩建项目，位于佳木斯高新区化工产业园（桦西工业园）桦川县驰翰旭吉气体有限公司现有厂区内，利用现有厂区建设，不新增用地，总占地面积5899.87平方米。主体工程：建设1座900平方米甲醇和醇基燃料灌装间，1座470平方米液氧充装厂房，年销售甲醇600吨，含水率25%的醇基燃料400吨，含水率5%的醇基燃料316吨，液氧200吨。储运工程：新建1座甲醇埋地灌区，内设1个40立方米甲醇储罐；依托1座原有液氧罐区，内设1个30立方米液氧储罐；新建一座3立方米的醇基燃料调配罐。辅助工程：依托原有650立方米地下消防水池；90立方米初期雨水收集池；650立方米事故池。公用工程：生活用水由园区供水系统提供、生产用水外购；生活采暖采用电采暖；厂内建筑物做防雷保护。环保工程：自动灌装设备自带醇气回收装置，新建1座10平方米危险废物贮存点。项目总投资200万元，其中环保投资8.5万元。

该项目总体符合国家产业政策和相关规划。项目实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施
（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。本项目运营期废气主要为甲醇储罐呼吸废气和甲醇、醇基燃料充装废气（以非甲烷总烃计）。储罐大呼吸废气经过气相管输回槽车内，未回收的部分通过4米高通气立管排放；自动灌装设备自带醇气回收装置，未回收的部分无组织排放，采取以上措施，确保废气无组织排放管控符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（三）水环境影响及保护措施。本项目未新增劳动定员，运营期产生的废水主要为生活污水。生活污水暂排入现有防渗旱厕，定期清掏，待园区排水管网接通后，排入佳木斯高新区污水处理厂。依托现有初期雨水收集池，初期雨水排放浓度在满足佳木斯高新区污水处理厂进水指标后，暂采取拉运方式送至佳木斯高新区污水处理厂，待园区排水管网接通后，通过排水管网排入佳木斯高新区污水处理厂。

地下水污染防治采取“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），新建地下管道、甲醇储罐基础的底板及壁板、危险废物贮存点为重点防渗区，其余区域为一般防渗区。
（四）声环境保护措施。本项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，选用低噪声、振动小设备，灌装机和水泵等产噪设备经减振、消声、隔声处理等降噪措施后，确保厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。
（五）固体废物污染防治措施。本项目运营期产生的固废应实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。生活垃圾交由市政环卫部门统一清运。清罐残渣（900-041-49）属于危险废物，暂存于危险废物贮存点，定期交有资质单位处置。本项目一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物处理及处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
（六）环境风险防范措施。本项目需落实报告中提出的环境风险防范措施，包括大气环境风险防范/减缓/监控措施、事故废水环境风险防范措施，加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，做好企业与园区/区域环境风险防控体系衔接，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。
三、严格落实污染物排放总量要求，本项目建成投运后，挥发性有机物排放量分别不得超过0.017吨/年。
四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。
五、各项环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在实际排污行为发生之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目竣工后，依照法定程序完成竣工环保验收后，方可正式投入运行。

佳木斯市生态环境局       
2026年7月2日        
4

