2025年度全省消防产品质量专项监督抽查情况汇总表

| 序号 | 被抽查单位名称 | 抽查单位名称 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 型号规格 | 检验 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市前进区熙朵酒店 | 佳木斯市前进区消防救援大队 | 天津市北洋消防器材有限公司 （佳木斯市华兴消防器材有限公司维修） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 不合格 |
| 2 | 佳木斯市前进区熙朵酒店 | 佳木斯市前进区消防救援大队 | 潍坊华宝消防器材有限公司 （佳木斯市华兴消防器材有限公司维修） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4-A | 不合格 |
| 3 | 佳木斯市老年公寓 | 佳木斯市郊区消防救援大队 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 不合格 |
| 4 | 桦川县美食香花园大酒店 | 桦川县消防救援大队 | 江山市鸿新消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/3 | 不合格 |
| 5 | 富锦市中医医院 | 富锦市消防救援大队 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/3 | 不合格 |
| 6 | 中国银行股份有限公司同江支行 | 同江市消防救援大队 | 永禾消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/BE3 | 不合格 |
| 7 | 佳木斯市社会福利院 | 汤原县消防救援大队 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/BE2 | 不合格 |
| 8 | 同江市同讯达电子商务有限公司 | 同江市消防救援大队 | 大庆市德信双兴消防设备有限公司 | 钢质防火门 | GFM-1523-dk5A1.00(乙级)-2A | 不合格 |
| 9 | 桦南县祥升物业管理有限公司 | 桦南县消防救援大队 | 哈尔滨市宝利旺门业有限公司 | 钢制隔热防火门 | GFM-1221-dk5A1.50(甲级)-2-字母式-带压型-带门镜 | 不合格 |
| 10 | 抚远市东来商务酒店有限公司 | 抚远市消防救援大队 | 廊坊世豪防火材料有限公司 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 | 不合格 |
| 11 | 佳木斯市社会福利院 | 汤原县消防救援大队 | 山东居安特消防科技有限公司 | 多功能灭火毯 | MJT 1000×1000 | 不合格 |
| 12 | 佳木斯华润三九中医药传承创新有限责任公司 | 佳木斯市东风区消防救援大队 | 哈尔滨浩瑞达通风设备有限公司 | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K-1250×250 | 不合格 |
| 13 | 佳木斯嘉伟物业管理有限公司 | 佳木斯市向阳区消防救援大队 | 哈尔滨浩瑞达通风设备有限公司 | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K-800×320 | 不合格 |
| 14 | 富锦市鑫泓建筑工程有限责任公司 | 富锦市消防救援大队 | 山东昊海空调设备有限公司 | 排烟防火阀 | PFHF WSDj-K-1600× 600 | 不合格 |
| 15 | 富锦市城际精品酒店（个体工商户） | 富锦市消防救援大队 | 福建省泰泉消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-30-涤纶长 丝/涤纶长丝-合 成橡胶 | 不合格 |
| 16 | 佳木斯市老年公寓 | 佳木斯市郊区消防救援大队 | 高邮市金诺消防器材厂 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 不合格 |
| 17 | 桦川县美食香大美渔庄餐厅 | 桦川县消防救援大队 | 哈尔滨福田防火玻璃厂 | 隔热型防火玻璃 | FFB-26-A1.00 | 不合格 |

2025年“3·15”消防产品质量集中整治产品质量监督检验情况汇总表

| 序号 | 被抽查单位名称 | 抽查单位名称 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 型号规格 | 检验 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯格霖雅致宾馆有限责任公司 | 向阳区消防救援大队 | 徐州市淮海消防器材有限公司 （佳木斯市前卫消防设备有限公司维修） | 手提式干粉灭火器 | MFCZ/ABC4 | 不合格 |
| 2 | 富锦市锦华会酒店 | 富锦市消防救援大队 | 山东力盾消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 不合格 |
| 3 | 同江市人民医院 | 同江市消防救援大队 | 浙江隆升消防设备制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 不合格 |
| 4 | 桦川县乐尚量贩式歌舞厅 | 桦川县消防救援大队 | 大连金龙消防器材有限公司 （佳木斯市长青消防器材有限公司维修） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 不合格 |
| 5 | 中央储备粮汤原直属库有限公司 | 汤原县消防救援大队 | 河北特治消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 不合格 |
| 6 | 佳木斯市前进区金水华庭汤泉会馆 | 前进区消防救援大队 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4-A | 不合格 |
| 7 | 富锦市宇安物业管理有限公司 | 富锦市消防救援大队 | 江苏四海消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A | 不合格 |
| 8 | 黑龙江省汉江物业管理有限公司 | 桦川县消防救援大队 | 苏扬消防器材（宝应）有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 不合格 |
| 9 | 桦南保利宾馆有限公司 | 桦南县消防救援大队 | 泰州市姜龙消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A | 不合格 |
| 10 | 黑龙江省高速公路集团有限公司佳木斯分公司 | 郊区消防救援大队 | 扬州市永辉消防设备股份有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 不合格 |
| 11 | 佳木斯和润物业服务有限公司 | 前进区消防救援大队 | 福建首联消防有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 不合格 |
| 12 | 佳木斯新同三能源加油站 | 前进区消防救援大队 | 山东居安特消防科技有限公司 | 多功能灭火毯 | 1000*1000 | 不合格 |
| 13 | 同江市益安物业服务有限公司 | 同江市消防救援大队 | 锐达消防设备有限公司 | 内扣式消防接口 | KD65 | 不合格 |
| 14 | 桦南县家和物业有限公司 | 桦南县消防救援大队 | 泉州市兴鸿设备有限公司 | 内扣式消防接口 | KD65-A | 不合格 |